## Spiegazioni
Forze e CarSoll - versione 1.3e | 2020-12-06
Questo foglio di calcolo vuole essere di aiuto per controllare il calcolo delle forze e delle caratteristiche di sollecitazione per strutture a base fissa o isolate alla base
Il foglio di calcolo determina i valori delle forze e delle caratteristiche di sollecitazione. Si suggerisce di utilizzarlo come controllo dei valori ottenuti in maniera autonoma da ciascuno
Riempire prima di tutto il fogilo Spettri di risposta x
Indicare il sito, i dati di pericolosità, i dati relativi al terreno e alla categoria topografica
I dati relativi al periodo (in direzione x) e al valore del fattore di comportamento q vengono inseriti automaticamente, dai valori dati nel foglio Forze
Il fogilo Spettri di risposta y utilizza automaticamente le informazioni riportate in Spettri di risposta x
I dati relativi al periodo (in direzione y) e al valore del fattore di comportamento q vengono inseriti automaticamente, dai valori dati nel foglio Forze
Riempire poi il foglio Geom e masse
Il foglio è predisposto per un massimo di 8 impalcati
Occorre indicare se lo spostamento del primo impalcato è impedito da pareti in c.a. che lo collegano alla fondazione, oppure è con isolamento alla base
Ho ipotizzato che la linea d'asse delle travi nel modello di calcolo sia al di sotto dell'estradosso dell'impalcato, di una quantità da indicare (unica per tutti gli impalcati)
Nel modello di calcolo l'incastro sarà all'estradosso della fondazione o all'estradosso del primo impalcato, se vi sono pareti che lo bloccano
Riempire poi il foglio Forze
Occorre indicare solo la scelta della classe di duttilità, il periodo proprio e il fattore di comportamento (distinti per le due direzioni)
Vengono automaticamente determinate le forze, nelle due direzioni
Riempire poi il foglio CarSoll
Occorre indicare il numro di pilastri che si considerano (uguali o diversi da piano a piano)
Occorre indicare alcuni dati ulteriori
Vengono automaticamente determinate le caratteristiche della sollecitazione, nelle due direzioni
I fogli Travi e pilastri, che sono protetti ma senza password, possono essere usati per valutare le caratteristiche di sollecitazione complessive per carichi verticali e sisma
Per ogni trave o pilastro è usato un blocco di 20 righe. Duplicare i blocchi per esamiare quante aste si vuole
Riempire infine il foglio Riepilogo sezioni
Indicare le sezioni prescelte per travi e pilastri
Note
I diversi fogli sono protetto, con password. I valori vanno inseriti nelle caselle a sfondo giallo
Terminato il corso potrete chiedermi una versione senza protezione

## Spettri di risposta x
Spettri di risposta | rev. 2.2b | 2020-05-20
[26 empty] | progetto |  | progetto
Località | Piazza Cairoli, Messina | [12 empty] | SLO |  |  | SLD |  |  | SLV |  |  | SLC |  |  | SLD |  | SLV |  | Parametri
[14 empty] | T | Se(T) | SDe(T) | T | Se(T) | SDe(T) | T | Se(T) | SDe(T) | T | Se(T) | SDe(T) | T | Sd(T) | T | Sd(T) | per SS | 1.7 | 0.6 | 1 | 1.5
Pericolosità sismica | [12 empty] | 0 | 0 | 0.0915 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.33463 | 0 | 0 | 0.40771 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.33463 | per CC | 1.05 | 0.33
stato limite | Tr | ag | Fo | TC* | [9 empty] | 0.074582 | 0.15372 | 0.21247 | 0.076709 | 0.20393 | 0.29819 | 0.088259 | 0.57054 | 1.1044 | 0.091999 | 0.70228 | 1.477 | 0.076709 | 0.15646 | 0.088259 | 0.25497 | h | 1 |  | TF | 10
SLO | 30 | 0.061 | 2.36 | 0.28 | [8 empty] | TB | 0.14916 | 0.21594 | 1.1939 | 0.15342 | 0.28487 | 1.6661 | 0.17652 | 0.80645 | 6.244 | 0.184 | 0.99685 | 8.3862 | 0.15342 | 0.18991 | 0.17652 | 0.17531 | h iso | 1 |  | T fix-iso | 3
SLD | 50 | 0.082 | 2.316 | 0.292 | [9 empty] | 0.22375 | 0.21594 | 2.6863 | 0.23013 | 0.28487 | 3.7487 | 0.26478 | 0.80645 | 14.0491 | 0.276 | 0.99685 | 18.8688 | 0.23013 | 0.18991 | 0.26478 | 0.17531 | Piazza Cairoli, Messina - spettri elastici, ag/g
SLV | 475 | 0.25 | 2.41 | 0.36 | [9 empty] | 0.29833 | 0.21594 | 4.7756 | 0.30683 | 0.28487 | 6.6644 | 0.35304 | 0.80645 | 24.9762 | 0.36799 | 0.99685 | 33.5446 | 0.30683 | 0.18991 | 0.35304 | 0.17531 | Piazza Cairoli, Messina - spettri elastici, spo [mm]
SLC | 975 | 0.339 | 2.445 | 0.383 | [9 empty] | 0.37291 | 0.21594 | 7.4619 | 0.38354 | 0.28487 | 10.4131 | 0.4413 | 0.80645 | 39.0253 | 0.45999 | 0.99685 | 52.4135 | 0.38354 | 0.18991 | 0.4413 | 0.17531
[13 empty] | TC | 0.44749 | 0.21594 | 10.7452 | 0.46025 | 0.28487 | 14.9949 | 0.52956 | 0.80645 | 56.1964 | 0.55199 | 0.99685 | 75.4754 | 0.46025 | 0.18991 | 0.52956 | 0.17531
categoria topografica | T1 |  | posizione | 0% | [9 empty] | 0.49404 | 0.19559 | 11.8629 | 0.50918 | 0.2575 | 16.5889 | 0.59857 | 0.71346 | 63.5203 | 0.63213 | 0.87048 | 86.4323 | 0.50918 | 0.17166 | 0.59857 | 0.1551 | 0 | 1 | 400
smorzamento x | 5% |  | x iso | [10 empty] | 0.54059 | 0.17875 | 12.9807 | 0.5581 | 0.23492 | 18.1829 | 0.66759 | 0.63971 | 70.8441 | 0.71226 | 0.77255 | 97.3892 | 0.5581 | 0.15662 | 0.66759 | 0.13907
suolo | C | [12 empty] | 0.58714 | 0.16458 | 14.0984 | 0.60703 | 0.21599 | 19.7768 | 0.7366 | 0.57977 | 78.1679 | 0.79239 | 0.69442 | 108.3461 | 0.60703 | 0.14399 | 0.7366 | 0.12604
[14 empty] | 0.63369 | 0.15249 | 15.2162 | 0.65595 | 0.19988 | 21.3708 | 0.80562 | 0.5301 | 85.4918 | 0.87253 | 0.63065 | 119.303 | 0.65595 | 0.13325 | 0.80562 | 0.11524 | 0.608 | 0.15893 | 14.5993
Si ottiene: | S | S ag | TB | TC | TD | TE | Se(TC) | [6 empty] | 0.68024 | 0.14205 | 16.334 | 0.70488 | 0.18601 | 22.9648 | 0.87463 | 0.48827 | 92.8156 | 0.95266 | 0.5776 | 130.2599 | 0.70488 | 0.124 | 0.87463 | 0.10615 | 0.608 | 0.21564 | 19.8085
SLO | 1.5 | 0.0915 | 0.14916 | 0.44749 | 1.844 | 6 | 0.21594 | [6 empty] | 0.72679 | 0.13296 | 17.4517 | 0.7538 | 0.17393 | 24.5587 | 0.94364 | 0.45256 | 100.1395 | 1.0328 | 0.53278 | 141.2168 | 0.7538 | 0.11596 | 0.94364 | 0.098383 | 0.608 | 0.7024 | 64.5209
SLD | 1.5 | 0.123 | 0.15342 | 0.46025 | 1.928 | 6 | 0.28487 | [6 empty] | 0.77334 | 0.12495 | 18.5695 | 0.80273 | 0.16333 | 26.1527 | 1.0127 | 0.42172 | 107.4633 | 1.1129 | 0.49442 | 152.1737 | 0.80273 | 0.10889 | 1.0127 | 0.091678 | 0.608 | 0.90502 | 83.1336
SLV | 1.3385 | 0.33463 | 0.17652 | 0.52956 | 2.6 | 6 | 0.80645 | [6 empty] | 0.81989 | 0.11786 | 19.6873 | 0.85165 | 0.15395 | 27.7467 | 1.0817 | 0.39481 | 114.7871 | 1.1931 | 0.46121 | 163.1306 | 0.85165 | 0.10263 | 1.0817 | 0.085829
SLC | 1.2027 | 0.40771 | 0.184 | 0.55199 | 2.956 | 6 | 0.99685 | [6 empty] | 0.86644 | 0.11153 | 20.805 | 0.90058 | 0.14559 | 29.3406 | 1.1507 | 0.37113 | 122.111 | 1.2732 | 0.43218 | 174.0875 | 0.90058 | 0.097057 | 1.1507 | 0.080681
[14 empty] | 0.91299 | 0.10584 | 21.9228 | 0.9495 | 0.13808 | 30.9346 | 1.2197 | 0.35013 | 129.4348 | 1.3533 | 0.40659 | 185.0444 | 0.9495 | 0.092056 | 1.2197 | 0.076116 | 0.608 | 0.7024
[6 empty] | Se(T1) | SDe(T1) | [6 empty] | 0.95954 | 0.10071 | 23.0405 | 0.99843 | 0.13132 | 32.5286 | 1.2887 | 0.33138 | 136.7587 | 1.4335 | 0.38386 | 196.0013 | 0.99843 | 0.087545 | 1.2887 | 0.07204 | 0.608 | 0.1527
periodo fondamentale T1 | 0.608 |  | T fix-iso |  | SLO | 0.15893 | 14.5993 | [6 empty] | 1.0061 | 0.096046 | 24.1583 | 1.0474 | 0.12518 | 34.1225 | 1.3577 | 0.31454 | 144.0825 | 1.5136 | 0.36354 | 206.9582 | 1.0474 | 0.083456 | 1.3577 | 0.068378 | 0.608 | 0.15893
[5 empty] | SLD | 0.21564 | 19.8085 | [6 empty] | 1.0526 | 0.091799 | 25.2761 | 1.0963 | 0.1196 | 35.7165 | 1.4267 | 0.29932 | 151.4063 | 1.5937 | 0.34526 | 217.9151 | 1.0963 | 0.079731 | 1.4267 | 0.06507 | 0.608 | 0.21564
struttura |  | SLV/SLO | 4.4195 |  | SLV | 0.7024 | 64.5209 | [6 empty] | 1.0992 | 0.087911 | 26.3938 | 1.1452 | 0.11449 | 37.3105 | 1.4958 | 0.28551 | 158.7302 | 1.6739 | 0.32873 | 228.872 | 1.1452 | 0.076325 | 1.4958 | 0.062068
ordinaria |  | 1.5 SLV/SLD | 4.8858 |  | SLC | 0.90502 | 83.1336 | [6 empty] | 1.1457 | 0.084339 | 27.5116 | 1.1941 | 0.1098 | 38.9044 | 1.5648 | 0.27292 | 166.054 | 1.754 | 0.31371 | 239.8289 | 1.1941 | 0.073198 | 1.5648 | 0.05933
[14 empty] | 1.1923 | 0.081046 | 28.6294 | 1.2431 | 0.10548 | 40.4984 | 1.6338 | 0.26139 | 173.3779 | 1.8341 | 0.30001 | 250.7858 | 1.2431 | 0.070317 | 1.6338 | 0.056824
[5 empty] | Sd(TC) | Sd(T1) | [7 empty] | 1.2388 | 0.078001 | 29.7471 | 1.292 | 0.10148 | 42.0923 | 1.7028 | 0.2508 | 180.7017 | 1.9143 | 0.28745 | 261.7427 | 1.292 | 0.067654 | 1.7028 | 0.054521
fattore di comportamento q | 4.6 |  |  |  | 0.17531 | 0.1527 | [7 empty] | 1.2854 | 0.075176 | 30.8649 | 1.3409 | 0.097778 | 43.6863 | 1.7718 | 0.24103 | 188.0256 | 1.9944 | 0.2759 | 272.6996 | 1.3409 | 0.065186 | 1.7718 | 0.052397
[14 empty] | 1.3319 | 0.072549 | 31.9827 | 1.3898 | 0.094336 | 45.2803 | 1.8408 | 0.23199 | 195.3494 | 2.0745 | 0.26524 | 283.6565 | 1.3898 | 0.062891 | 1.8408 | 0.050433
[14 empty] | 1.3785 | 0.070099 | 33.1004 | 1.4388 | 0.091128 | 46.8742 | 1.9099 | 0.22361 | 202.6732 | 2.1547 | 0.25538 | 294.6134 | 1.4388 | 0.060752 | 1.9099 | 0.05
[14 empty] | 1.425 | 0.067809 | 34.2182 | 1.4877 | 0.088132 | 48.4682 | 1.9789 | 0.21581 | 209.9971 | 2.2348 | 0.24622 | 305.5703 | 1.4877 | 0.058754 | 1.9789 | 0.05
[14 empty] | 1.4716 | 0.065664 | 35.3359 | 1.5366 | 0.085325 | 50.0622 | 2.0479 | 0.20854 | 217.3209 | 2.3149 | 0.2377 | 316.5272 | 1.5366 | 0.056884 | 2.0479 | 0.05
[14 empty] | 1.5181 | 0.063651 | 36.4537 | 1.5855 | 0.082693 | 51.6561 | 2.1169 | 0.20174 | 224.6448 | 2.3951 | 0.22975 | 327.4841 | 1.5855 | 0.055128 | 2.1169 | 0.05
[14 empty] | 1.5647 | 0.061757 | 37.5715 | 1.6345 | 0.080217 | 53.2501 | 2.1859 | 0.19537 | 231.9686 | 2.4752 | 0.22231 | 338.441 | 1.6345 | 0.053478 | 2.1859 | 0.05
[14 empty] | 1.6112 | 0.059973 | 38.6892 | 1.6834 | 0.077886 | 54.8441 | 2.2549 | 0.18939 | 239.2924 | 2.5553 | 0.21534 | 349.3979 | 1.6834 | 0.051924 | 2.2549 | 0.05
[9 empty] | TD | TD | TD | TD |  | 1.6578 | 0.058289 | 39.807 | 1.7323 | 0.075686 | 56.438 | 2.3239 | 0.18376 | 246.6163 | 2.6355 | 0.20879 | 360.3548 | 1.7323 | 0.050457 | 2.3239 | 0.05
[14 empty] | 1.7043 | 0.056697 | 40.9248 | 1.7812 | 0.073607 | 58.032 | 2.393 | 0.17846 | 253.9401 | 2.7156 | 0.20263 | 371.3117 | 1.7812 | 0.049072 | 2.393 | 0.05
[14 empty] | 1.7509 | 0.05519 | 42.0425 | 1.8302 | 0.07164 | 59.626 | 2.462 | 0.17346 | 261.264 | 2.7957 | 0.19682 | 382.2686 | 1.8302 | 0.04776 | 2.462 | 0.05
[14 empty] | 1.7974 | 0.05376 | 43.1603 | 1.8791 | 0.069774 | 61.2199 | 2.531 | 0.16873 | 268.5878 | 2.8759 | 0.19134 | 393.2255 | 1.8791 | 0.046516 | 2.531 | 0.05
[13 empty] | TDTiso | 1.844 | 0.052403 | 44.278 | 1.928 | 0.068004 | 62.8139 | 2.6 | 0.16425 | 275.9116 | 2.956 | 0.18615 | 404.1824 | 1.928 | 0.045336 | 2.6 | 0.05
[14 empty] | 1.844 | 0.052403 | 44.278 | 1.928 | 0.068003 | 62.8139 | 2.6 | 0.16425 | 275.9116 | 2.956 | 0.18615 | 404.1824 | 1.928 | 0.045335 | 2.6 | 0.05
[14 empty] | 1.9211 | 0.048283 | 44.278 | 1.9995 | 0.063229 | 62.8139 | 2.6267 | 0.16094 | 275.9116 | 2.9589 | 0.18578 | 404.1824 | 1.9995 | 0.042153 | 2.6267 | 0.05
[14 empty] | 1.9981 | 0.04463 | 44.278 | 2.0709 | 0.058941 | 62.8139 | 2.6533 | 0.15772 | 275.9116 | 2.9619 | 0.18541 | 404.1824 | 2.0709 | 0.039294 | 2.6533 | 0.05
[14 empty] | 2.0752 | 0.041377 | 44.278 | 2.1424 | 0.055074 | 62.8139 | 2.68 | 0.15459 | 275.9116 | 2.9648 | 0.18504 | 404.1824 | 2.1424 | 0.036716 | 2.68 | 0.05
[14 empty] | 2.1523 | 0.038467 | 44.278 | 2.2139 | 0.051576 | 62.8139 | 2.7067 | 0.15156 | 275.9116 | 2.9677 | 0.18468 | 404.1824 | 2.2139 | 0.034384 | 2.7067 | 0.05
[14 empty] | 2.2293 | 0.035853 | 44.278 | 2.2853 | 0.0484 | 62.8139 | 2.7333 | 0.14862 | 275.9116 | 2.9707 | 0.18431 | 404.1824 | 2.2853 | 0.032267 | 2.7333 | 0.05
[14 empty] | 2.3064 | 0.033497 | 44.278 | 2.3568 | 0.045509 | 62.8139 | 2.76 | 0.14576 | 275.9116 | 2.9736 | 0.18395 | 404.1824 | 2.3568 | 0.03034 | 2.76 | 0.05
[14 empty] | 2.3835 | 0.031366 | 44.278 | 2.4283 | 0.04287 | 62.8139 | 2.7867 | 0.14299 | 275.9116 | 2.9765 | 0.18359 | 404.1824 | 2.4283 | 0.02858 | 2.7867 | 0.05
[14 empty] | 2.4605 | 0.029432 | 44.278 | 2.4997 | 0.040454 | 62.8139 | 2.8133 | 0.14029 | 275.9116 | 2.9795 | 0.18323 | 404.1824 | 2.4997 | 0.026969 | 2.8133 | 0.05
[8 empty] | Per completezza, sono qui riportati anche gli spettri elastici con periodo proprio fino a 10 s | [5 empty] | 2.5376 | 0.027672 | 44.278 | 2.5712 | 0.038236 | 62.8139 | 2.84 | 0.13767 | 275.9116 | 2.9824 | 0.18287 | 404.1824 | 2.5712 | 0.025491 | 2.84 | 0.05
[14 empty] | 2.6147 | 0.026064 | 44.278 | 2.6427 | 0.036196 | 62.8139 | 2.8667 | 0.13512 | 275.9116 | 2.9853 | 0.18251 | 404.1824 | 2.6427 | 0.024131 | 2.8667 | 0.05
[9 empty] | iso | iso | iso | iso |  | 2.6917 | 0.024593 | 44.278 | 2.7141 | 0.034315 | 62.8139 | 2.8933 | 0.13264 | 275.9116 | 2.9883 | 0.18215 | 404.1824 | 2.7141 | 0.022877 | 2.8933 | 0.05
[14 empty] | 2.7688 | 0.023243 | 44.278 | 2.7856 | 0.032577 | 62.8139 | 2.92 | 0.13023 | 275.9116 | 2.9912 | 0.18179 | 404.1824 | 2.7856 | 0.021718 | 2.92 | 0.05
[14 empty] | 2.8459 | 0.022001 | 44.278 | 2.8571 | 0.030967 | 62.8139 | 2.9467 | 0.12788 | 275.9116 | 2.9941 | 0.18144 | 404.1824 | 2.8571 | 0.020645 | 2.9467 | 0.05
[14 empty] | 2.9229 | 0.020856 | 44.278 | 2.9285 | 0.029474 | 62.8139 | 2.9733 | 0.1256 | 275.9116 | 2.9971 | 0.18108 | 404.1824 | 2.9285 | 0.01965 | 2.9733 | 0.05
[13 empty] | TDTiso | 3 | 0.019799 | 44.278 | 3 | 0.028087 | 62.8139 | 3 | 0.12337 | 275.9116 | 3 | 0.18073 | 404.1824 | 3 | 0.018725 | 3 | 0.05
[14 empty] | 3 | 0.019799 | 44.278 | 3 | 0.028087 | 62.8139 | 3 | 0.12337 | 275.9116 | 3 | 0.18073 | 404.1824 | 3 | 0.018724 | 3 | 0.05
[14 empty] | 3.12 | 0.018305 | 44.278 | 3.12 | 0.025968 | 62.8139 | 3.12 | 0.11406 | 275.9116 | 3.12 | 0.16709 | 404.1824 | 3.12 | 0.017312 | 3.12 | 0.05
[14 empty] | 3.24 | 0.016974 | 44.278 | 3.24 | 0.02408 | 62.8139 | 3.24 | 0.10577 | 275.9116 | 3.24 | 0.15495 | 404.1824 | 3.24 | 0.016053 | 3.24 | 0.05
[14 empty] | 3.36 | 0.015783 | 44.278 | 3.36 | 0.022391 | 62.8139 | 3.36 | 0.098352 | 275.9116 | 3.36 | 0.14408 | 404.1824 | 3.36 | 0.014927 | 3.36 | 0.05
[14 empty] | 3.48 | 0.014714 | 44.278 | 3.48 | 0.020873 | 62.8139 | 3.48 | 0.091686 | 275.9116 | 3.48 | 0.13431 | 404.1824 | 3.48 | 0.013915 | 3.48 | 0.05
[14 empty] | 3.6 | 0.013749 | 44.278 | 3.6 | 0.019505 | 62.8139 | 3.6 | 0.085675 | 275.9116 | 3.6 | 0.12551 | 404.1824 | 3.6 | 0.013003 | 3.6 | 0.05
[14 empty] | 3.72 | 0.012876 | 44.278 | 3.72 | 0.018267 | 62.8139 | 3.72 | 0.080237 | 275.9116 | 3.72 | 0.11754 | 404.1824 | 3.72 | 0.012178 | 3.72 | 0.05
[14 empty] | 3.84 | 0.012084 | 44.278 | 3.84 | 0.017143 | 62.8139 | 3.84 | 0.075301 | 275.9116 | 3.84 | 0.11031 | 404.1824 | 3.84 | 0.011429 | 3.84 | 0.05
[14 empty] | 3.96 | 0.011363 | 44.278 | 3.96 | 0.01612 | 62.8139 | 3.96 | 0.070806 | 275.9116 | 3.96 | 0.10372 | 404.1824 | 3.96 | 0.010746 | 3.96 | 0.05
[14 empty] | 4.08 | 0.010704 | 44.278 | 4.08 | 0.015185 | 62.8139 | 4.08 | 0.066702 | 275.9116 | 4.08 | 0.097712 | 404.1824 | 4.08 | 0.010124 | 4.08 | 0.05
[14 empty] | 4.2 | 0.010101 | 44.278 | 4.2 | 0.01433 | 62.8139 | 4.2 | 0.062945 | 275.9116 | 4.2 | 0.092208 | 404.1824 | 4.2 | 0.0095534 | 4.2 | 0.05
[14 empty] | 4.32 | 0.009548 | 44.278 | 4.32 | 0.013545 | 62.8139 | 4.32 | 0.059497 | 275.9116 | 4.32 | 0.087157 | 404.1824 | 4.32 | 0.00903 | 4.32 | 0.05
[14 empty] | 4.44 | 0.0090389 | 44.278 | 4.44 | 0.012823 | 62.8139 | 4.44 | 0.056324 | 275.9116 | 4.44 | 0.082509 | 404.1824 | 4.44 | 0.0085485 | 4.44 | 0.05
[14 empty] | 4.56 | 0.0085694 | 44.278 | 4.56 | 0.012157 | 62.8139 | 4.56 | 0.053399 | 275.9116 | 4.56 | 0.078224 | 404.1824 | 4.56 | 0.0081045 | 4.56 | 0.05
[14 empty] | 4.68 | 0.0081356 | 44.278 | 4.68 | 0.011541 | 62.8139 | 4.68 | 0.050695 | 275.9116 | 4.68 | 0.074264 | 404.1824 | 4.68 | 0.0076942 | 4.68 | 0.05
[14 empty] | 4.8 | 0.0077339 | 44.278 | 4.8 | 0.010971 | 62.8139 | 4.8 | 0.048192 | 275.9116 | 4.8 | 0.070597 | 404.1824 | 4.8 | 0.0073143 | 4.8 | 0.05
[14 empty] | 4.92 | 0.0073612 | 44.278 | 4.92 | 0.010443 | 62.8139 | 4.92 | 0.04587 | 275.9116 | 4.92 | 0.067195 | 404.1824 | 4.92 | 0.0069619 | 4.92 | 0.05
[14 empty] | 5.04 | 0.0070148 | 44.278 | 5.04 | 0.0099514 | 62.8139 | 5.04 | 0.043712 | 275.9116 | 5.04 | 0.064033 | 404.1824 | 5.04 | 0.0066343 | 5.04 | 0.05
[14 empty] | 5.16 | 0.0066924 | 44.278 | 5.16 | 0.009494 | 62.8139 | 5.16 | 0.041702 | 275.9116 | 5.16 | 0.06109 | 404.1824 | 5.16 | 0.0063293 | 5.16 | 0.05
[14 empty] | 5.28 | 0.0063916 | 44.278 | 5.28 | 0.0090673 | 62.8139 | 5.28 | 0.039828 | 275.9116 | 5.28 | 0.058345 | 404.1824 | 5.28 | 0.0060449 | 5.28 | 0.05
[11 empty] | 7.3113 |  |  | 5.4 | 0.0061107 | 44.278 | 5.4 | 0.0086688 | 62.8139 | 5.4 | 0.038078 | 275.9116 | 5.4 | 0.05578 | 404.1824 | 5.4 | 0.0057792 | 5.4 | 0.05
[11 empty] | 7.0217 |  |  | 5.52 | 0.0058479 | 44.278 | 5.52 | 0.008296 | 62.8139 | 5.52 | 0.03644 | 275.9116 | 5.52 | 0.053381 | 404.1824 | 5.52 | 0.0055307 | 5.52 | 0.05
[14 empty] | 5.64 | 0.0056017 | 44.278 | 5.64 | 0.0079467 | 62.8139 | 5.64 | 0.034906 | 275.9116 | 5.64 | 0.051134 | 404.1824 | 5.64 | 0.0052978 | 5.64 | 0.05
[14 empty] | 5.76 | 0.0053707 | 44.278 | 5.76 | 0.0076191 | 62.8139 | 5.76 | 0.033467 | 275.9116 | 5.76 | 0.049026 | 404.1824 | 5.76 | 0.0050794 | 5.76 | 0.05
[14 empty] | 5.88 | 0.0051538 | 44.278 | 5.88 | 0.0073113 | 62.8139 | 5.88 | 0.032115 | 275.9116 | 5.88 | 0.047045 | 404.1824 | 5.88 | 0.0048742 | 5.88 | 0.05
[13 empty] | TE | 6 | 0.0049497 | 44.278 | 6 | 0.0070217 | 62.8139 | 6 | 0.030843 | 275.9116 | 6 | 0.045182 | 404.1824 | 6 | 0.0046812 | 6 | 0.05
[12 empty] | 1000/(2p)2 |  | 6.4 | 0.0040996 | 41.7264 | 6.4 | 0.0058208 | 59.2447 | 6.4 | 0.025522 | 259.7691 | 6.4 | 0.037364 | 380.2951 | 6.4 | 0.0038805 | 6.4 | 0.05
[14 empty] | 6.8 | 0.0034094 | 39.1748 | 6.8 | 0.0048455 | 55.6755 | 6.8 | 0.021203 | 243.6265 | 6.8 | 0.031018 | 356.4078 | 6.8 | 0.0032303 | 6.8 | 0.05
[14 empty] | 7.2 | 0.002843 | 36.6232 | 7.2 | 0.004045 | 52.1062 | 7.2 | 0.017659 | 227.484 | 7.2 | 0.025813 | 332.5206 | 7.2 | 0.0026966 | 7.2 | 0.05
[14 empty] | 7.6 | 0.0023739 | 34.0716 | 7.6 | 0.0033817 | 48.537 | 7.6 | 0.014725 | 211.3414 | 7.6 | 0.021503 | 308.6333 | 7.6 | 0.0022545 | 7.6 | 0.05
[13 empty] | 25.3303 | 8 | 0.001982 | 31.52 | 8 | 0.0028276 | 44.9678 | 8 | 0.012274 | 195.1989 | 8 | 0.017905 | 284.7461 | 8 | 0.001885 | 8 | 0.05
[14 empty] | 8.4 | 0.0016522 | 28.9683 | 8.4 | 0.0023611 | 41.3986 | 8.4 | 0.010212 | 179.0563 | 8.4 | 0.014878 | 260.8588 | 8.4 | 0.0015741 | 8.4 | 0.05
[14 empty] | 8.8 | 0.0013728 | 26.4167 | 8.8 | 0.0019659 | 37.8294 | 8.8 | 0.0084661 | 162.9138 | 8.8 | 0.012315 | 236.9715 | 8.8 | 0.0013106 | 8.8 | 0.05
[14 empty] | 9.2 | 0.0011347 | 23.8651 | 9.2 | 0.0016289 | 34.2602 | 9.2 | 0.0069784 | 146.7713 | 9.2 | 0.010131 | 213.0843 | 9.2 | 0.001086 | 9.2 | 0.05
[14 empty] | 9.6 | 0.00093069 | 21.3135 | 9.6 | 0.0013402 | 30.6909 | 9.6 | 0.0057041 | 130.6287 | 9.6 | 0.0082616 | 189.197 | 9.6 | 0.00089344 | 9.6 | 0.05
[13 empty] | TF | 10 | 0.00075504 | 18.7619 | 10 | 0.0010915 | 27.1217 | 10 | 0.0046073 | 114.4862 | 10 | 0.0066526 | 165.3098 | 10 | 0.00072764 | 10 | 0.05
[13 empty] | S ag |  | 0.0915 |  |  | 0.123 |  |  | 0.33463 |  |  | 0.40771
[12 empty] | per x=0.05 | TB |  | 0.14916 |  |  | 0.15342 |  |  | 0.17652 |  |  | 0.184
[13 empty] | TC |  | 0.44749 |  |  | 0.46025 |  |  | 0.52956 |  |  | 0.55199
[13 empty] | TD |  | 1.844 |  |  | 1.928 |  |  | 2.6 |  |  | 2.956
[13 empty] | TE |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
[13 empty] | Se(TC) |  | 0.21594 |  |  | 0.28487 |  |  | 0.80645 |  |  | 0.99685
[13 empty] | Fo |  | 2.36 |  |  | 2.316 |  |  | 2.41 |  |  | 2.445

## Spettri di risposta y
Spettri di risposta | rev. 2.2b | 2020-05-20
[26 empty] | progetto |  | progetto
Località | Piazza Cairoli, Messina | [12 empty] | SLO |  |  | SLD |  |  | SLV |  |  | SLC |  |  | SLD |  | SLV |  | Parametri
[14 empty] | T | Se(T) | SDe(T) | T | Se(T) | SDe(T) | T | Se(T) | SDe(T) | T | Se(T) | SDe(T) | T | Sd(T) | T | Sd(T) | per SS | 1.7 | 0.6 | 1 | 1.5
Pericolosità sismica | [12 empty] | 0 | 0 | 0.0915 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.33463 | 0 | 0 | 0.40771 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.33463 | per CC | 1.05 | 0.33
stato limite | Tr | ag | Fo | TC* | [9 empty] | 0.074582 | 0.15372 | 0.21247 | 0.076709 | 0.20393 | 0.29819 | 0.088259 | 0.57054 | 1.1044 | 0.091999 | 0.70228 | 1.477 | 0.076709 | 0.15646 | 0.088259 | 0.25497 | h | 1 |  | TF | 10
SLO | 30 | 0.061 | 2.36 | 0.28 | [8 empty] | TB | 0.14916 | 0.21594 | 1.1939 | 0.15342 | 0.28487 | 1.6661 | 0.17652 | 0.80645 | 6.244 | 0.184 | 0.99685 | 8.3862 | 0.15342 | 0.18991 | 0.17652 | 0.17531 | h iso | 1 |  | T fix-iso | 3
SLD | 50 | 0.082 | 2.316 | 0.292 | [9 empty] | 0.22375 | 0.21594 | 2.6863 | 0.23013 | 0.28487 | 3.7487 | 0.26478 | 0.80645 | 14.0491 | 0.276 | 0.99685 | 18.8688 | 0.23013 | 0.18991 | 0.26478 | 0.17531 | Piazza Cairoli, Messina - spettri elastici, ag/g
SLV | 475 | 0.25 | 2.41 | 0.36 | [9 empty] | 0.29833 | 0.21594 | 4.7756 | 0.30683 | 0.28487 | 6.6644 | 0.35304 | 0.80645 | 24.9762 | 0.36799 | 0.99685 | 33.5446 | 0.30683 | 0.18991 | 0.35304 | 0.17531 | Piazza Cairoli, Messina - spettri elastici, spo [mm]
SLC | 975 | 0.339 | 2.445 | 0.383 | [9 empty] | 0.37291 | 0.21594 | 7.4619 | 0.38354 | 0.28487 | 10.4131 | 0.4413 | 0.80645 | 39.0253 | 0.45999 | 0.99685 | 52.4135 | 0.38354 | 0.18991 | 0.4413 | 0.17531
[13 empty] | TC | 0.44749 | 0.21594 | 10.7452 | 0.46025 | 0.28487 | 14.9949 | 0.52956 | 0.80645 | 56.1964 | 0.55199 | 0.99685 | 75.4754 | 0.46025 | 0.18991 | 0.52956 | 0.17531
categoria topografica | T1 |  | posizione | 0% | [9 empty] | 0.49404 | 0.19559 | 11.8629 | 0.50918 | 0.2575 | 16.5889 | 0.59857 | 0.71346 | 63.5203 | 0.63213 | 0.87048 | 86.4323 | 0.50918 | 0.17166 | 0.59857 | 0.1551 | 0 | 1 | 400
smorzamento x | 5% |  | x iso | [10 empty] | 0.54059 | 0.17875 | 12.9807 | 0.5581 | 0.23492 | 18.1829 | 0.66759 | 0.63971 | 70.8441 | 0.71226 | 0.77255 | 97.3892 | 0.5581 | 0.15662 | 0.66759 | 0.13907
suolo | C | [12 empty] | 0.58714 | 0.16458 | 14.0984 | 0.60703 | 0.21599 | 19.7768 | 0.7366 | 0.57977 | 78.1679 | 0.79239 | 0.69442 | 108.3461 | 0.60703 | 0.14399 | 0.7366 | 0.12604
[14 empty] | 0.63369 | 0.15249 | 15.2162 | 0.65595 | 0.19988 | 21.3708 | 0.80562 | 0.5301 | 85.4918 | 0.87253 | 0.63065 | 119.303 | 0.65595 | 0.13325 | 0.80562 | 0.11524 | 0.608 | 0.15893 | 14.5993
Si ottiene: | S | S ag | TB | TC | TD | TE | Se(TC) | [6 empty] | 0.68024 | 0.14205 | 16.334 | 0.70488 | 0.18601 | 22.9648 | 0.87463 | 0.48827 | 92.8156 | 0.95266 | 0.5776 | 130.2599 | 0.70488 | 0.124 | 0.87463 | 0.10615 | 0.608 | 0.21564 | 19.8085
SLO | 1.5 | 0.0915 | 0.14916 | 0.44749 | 1.844 | 6 | 0.21594 | [6 empty] | 0.72679 | 0.13296 | 17.4517 | 0.7538 | 0.17393 | 24.5587 | 0.94364 | 0.45256 | 100.1395 | 1.0328 | 0.53278 | 141.2168 | 0.7538 | 0.11596 | 0.94364 | 0.098383 | 0.608 | 0.7024 | 64.5209
SLD | 1.5 | 0.123 | 0.15342 | 0.46025 | 1.928 | 6 | 0.28487 | [6 empty] | 0.77334 | 0.12495 | 18.5695 | 0.80273 | 0.16333 | 26.1527 | 1.0127 | 0.42172 | 107.4633 | 1.1129 | 0.49442 | 152.1737 | 0.80273 | 0.10889 | 1.0127 | 0.091678 | 0.608 | 0.90502 | 83.1336
SLV | 1.3385 | 0.33463 | 0.17652 | 0.52956 | 2.6 | 6 | 0.80645 | [6 empty] | 0.81989 | 0.11786 | 19.6873 | 0.85165 | 0.15395 | 27.7467 | 1.0817 | 0.39481 | 114.7871 | 1.1931 | 0.46121 | 163.1306 | 0.85165 | 0.10263 | 1.0817 | 0.085829
SLC | 1.2027 | 0.40771 | 0.184 | 0.55199 | 2.956 | 6 | 0.99685 | [6 empty] | 0.86644 | 0.11153 | 20.805 | 0.90058 | 0.14559 | 29.3406 | 1.1507 | 0.37113 | 122.111 | 1.2732 | 0.43218 | 174.0875 | 0.90058 | 0.097057 | 1.1507 | 0.080681
[14 empty] | 0.91299 | 0.10584 | 21.9228 | 0.9495 | 0.13808 | 30.9346 | 1.2197 | 0.35013 | 129.4348 | 1.3533 | 0.40659 | 185.0444 | 0.9495 | 0.092056 | 1.2197 | 0.076116 | 0.608 | 0.7024
[6 empty] | Se(T1) | SDe(T1) | [6 empty] | 0.95954 | 0.10071 | 23.0405 | 0.99843 | 0.13132 | 32.5286 | 1.2887 | 0.33138 | 136.7587 | 1.4335 | 0.38386 | 196.0013 | 0.99843 | 0.087545 | 1.2887 | 0.07204 | 0.608 | 0.1527
periodo fondamentale T1 | 0.608 |  | T fix-iso |  | SLO | 0.15893 | 14.5993 | [6 empty] | 1.0061 | 0.096046 | 24.1583 | 1.0474 | 0.12518 | 34.1225 | 1.3577 | 0.31454 | 144.0825 | 1.5136 | 0.36354 | 206.9582 | 1.0474 | 0.083456 | 1.3577 | 0.068378 | 0.608 | 0.15893
[5 empty] | SLD | 0.21564 | 19.8085 | [6 empty] | 1.0526 | 0.091799 | 25.2761 | 1.0963 | 0.1196 | 35.7165 | 1.4267 | 0.29932 | 151.4063 | 1.5937 | 0.34526 | 217.9151 | 1.0963 | 0.079731 | 1.4267 | 0.06507 | 0.608 | 0.21564
struttura |  | SLV/SLO | 4.4195 |  | SLV | 0.7024 | 64.5209 | [6 empty] | 1.0992 | 0.087911 | 26.3938 | 1.1452 | 0.11449 | 37.3105 | 1.4958 | 0.28551 | 158.7302 | 1.6739 | 0.32873 | 228.872 | 1.1452 | 0.076325 | 1.4958 | 0.062068
ordinaria |  | 1.5 SLV/SLD | 4.8858 |  | SLC | 0.90502 | 83.1336 | [6 empty] | 1.1457 | 0.084339 | 27.5116 | 1.1941 | 0.1098 | 38.9044 | 1.5648 | 0.27292 | 166.054 | 1.754 | 0.31371 | 239.8289 | 1.1941 | 0.073198 | 1.5648 | 0.05933
[14 empty] | 1.1923 | 0.081046 | 28.6294 | 1.2431 | 0.10548 | 40.4984 | 1.6338 | 0.26139 | 173.3779 | 1.8341 | 0.30001 | 250.7858 | 1.2431 | 0.070317 | 1.6338 | 0.056824
[5 empty] | Sd(TC) | Sd(T1) | [7 empty] | 1.2388 | 0.078001 | 29.7471 | 1.292 | 0.10148 | 42.0923 | 1.7028 | 0.2508 | 180.7017 | 1.9143 | 0.28745 | 261.7427 | 1.292 | 0.067654 | 1.7028 | 0.054521
fattore di comportamento q | 4.6 |  |  |  | 0.17531 | 0.1527 | [7 empty] | 1.2854 | 0.075176 | 30.8649 | 1.3409 | 0.097778 | 43.6863 | 1.7718 | 0.24103 | 188.0256 | 1.9944 | 0.2759 | 272.6996 | 1.3409 | 0.065186 | 1.7718 | 0.052397
[14 empty] | 1.3319 | 0.072549 | 31.9827 | 1.3898 | 0.094336 | 45.2803 | 1.8408 | 0.23199 | 195.3494 | 2.0745 | 0.26524 | 283.6565 | 1.3898 | 0.062891 | 1.8408 | 0.050433
[14 empty] | 1.3785 | 0.070099 | 33.1004 | 1.4388 | 0.091128 | 46.8742 | 1.9099 | 0.22361 | 202.6732 | 2.1547 | 0.25538 | 294.6134 | 1.4388 | 0.060752 | 1.9099 | 0.05
[14 empty] | 1.425 | 0.067809 | 34.2182 | 1.4877 | 0.088132 | 48.4682 | 1.9789 | 0.21581 | 209.9971 | 2.2348 | 0.24622 | 305.5703 | 1.4877 | 0.058754 | 1.9789 | 0.05
[14 empty] | 1.4716 | 0.065664 | 35.3359 | 1.5366 | 0.085325 | 50.0622 | 2.0479 | 0.20854 | 217.3209 | 2.3149 | 0.2377 | 316.5272 | 1.5366 | 0.056884 | 2.0479 | 0.05
[14 empty] | 1.5181 | 0.063651 | 36.4537 | 1.5855 | 0.082693 | 51.6561 | 2.1169 | 0.20174 | 224.6448 | 2.3951 | 0.22975 | 327.4841 | 1.5855 | 0.055128 | 2.1169 | 0.05
[14 empty] | 1.5647 | 0.061757 | 37.5715 | 1.6345 | 0.080217 | 53.2501 | 2.1859 | 0.19537 | 231.9686 | 2.4752 | 0.22231 | 338.441 | 1.6345 | 0.053478 | 2.1859 | 0.05
[14 empty] | 1.6112 | 0.059973 | 38.6892 | 1.6834 | 0.077886 | 54.8441 | 2.2549 | 0.18939 | 239.2924 | 2.5553 | 0.21534 | 349.3979 | 1.6834 | 0.051924 | 2.2549 | 0.05
[9 empty] | TD | TD | TD | TD |  | 1.6578 | 0.058289 | 39.807 | 1.7323 | 0.075686 | 56.438 | 2.3239 | 0.18376 | 246.6163 | 2.6355 | 0.20879 | 360.3548 | 1.7323 | 0.050457 | 2.3239 | 0.05
[14 empty] | 1.7043 | 0.056697 | 40.9248 | 1.7812 | 0.073607 | 58.032 | 2.393 | 0.17846 | 253.9401 | 2.7156 | 0.20263 | 371.3117 | 1.7812 | 0.049072 | 2.393 | 0.05
[14 empty] | 1.7509 | 0.05519 | 42.0425 | 1.8302 | 0.07164 | 59.626 | 2.462 | 0.17346 | 261.264 | 2.7957 | 0.19682 | 382.2686 | 1.8302 | 0.04776 | 2.462 | 0.05
[14 empty] | 1.7974 | 0.05376 | 43.1603 | 1.8791 | 0.069774 | 61.2199 | 2.531 | 0.16873 | 268.5878 | 2.8759 | 0.19134 | 393.2255 | 1.8791 | 0.046516 | 2.531 | 0.05
[13 empty] | TDTiso | 1.844 | 0.052403 | 44.278 | 1.928 | 0.068004 | 62.8139 | 2.6 | 0.16425 | 275.9116 | 2.956 | 0.18615 | 404.1824 | 1.928 | 0.045336 | 2.6 | 0.05
[14 empty] | 1.844 | 0.052403 | 44.278 | 1.928 | 0.068003 | 62.8139 | 2.6 | 0.16425 | 275.9116 | 2.956 | 0.18615 | 404.1824 | 1.928 | 0.045335 | 2.6 | 0.05
[14 empty] | 1.9211 | 0.048283 | 44.278 | 1.9995 | 0.063229 | 62.8139 | 2.6267 | 0.16094 | 275.9116 | 2.9589 | 0.18578 | 404.1824 | 1.9995 | 0.042153 | 2.6267 | 0.05
[14 empty] | 1.9981 | 0.04463 | 44.278 | 2.0709 | 0.058941 | 62.8139 | 2.6533 | 0.15772 | 275.9116 | 2.9619 | 0.18541 | 404.1824 | 2.0709 | 0.039294 | 2.6533 | 0.05
[14 empty] | 2.0752 | 0.041377 | 44.278 | 2.1424 | 0.055074 | 62.8139 | 2.68 | 0.15459 | 275.9116 | 2.9648 | 0.18504 | 404.1824 | 2.1424 | 0.036716 | 2.68 | 0.05
[14 empty] | 2.1523 | 0.038467 | 44.278 | 2.2139 | 0.051576 | 62.8139 | 2.7067 | 0.15156 | 275.9116 | 2.9677 | 0.18468 | 404.1824 | 2.2139 | 0.034384 | 2.7067 | 0.05
[14 empty] | 2.2293 | 0.035853 | 44.278 | 2.2853 | 0.0484 | 62.8139 | 2.7333 | 0.14862 | 275.9116 | 2.9707 | 0.18431 | 404.1824 | 2.2853 | 0.032267 | 2.7333 | 0.05
[14 empty] | 2.3064 | 0.033497 | 44.278 | 2.3568 | 0.045509 | 62.8139 | 2.76 | 0.14576 | 275.9116 | 2.9736 | 0.18395 | 404.1824 | 2.3568 | 0.03034 | 2.76 | 0.05
[14 empty] | 2.3835 | 0.031366 | 44.278 | 2.4283 | 0.04287 | 62.8139 | 2.7867 | 0.14299 | 275.9116 | 2.9765 | 0.18359 | 404.1824 | 2.4283 | 0.02858 | 2.7867 | 0.05
[14 empty] | 2.4605 | 0.029432 | 44.278 | 2.4997 | 0.040454 | 62.8139 | 2.8133 | 0.14029 | 275.9116 | 2.9795 | 0.18323 | 404.1824 | 2.4997 | 0.026969 | 2.8133 | 0.05
[8 empty] | Per completezza, sono qui riportati anche gli spettri elastici con periodo proprio fino a 10 s | [5 empty] | 2.5376 | 0.027672 | 44.278 | 2.5712 | 0.038236 | 62.8139 | 2.84 | 0.13767 | 275.9116 | 2.9824 | 0.18287 | 404.1824 | 2.5712 | 0.025491 | 2.84 | 0.05
[14 empty] | 2.6147 | 0.026064 | 44.278 | 2.6427 | 0.036196 | 62.8139 | 2.8667 | 0.13512 | 275.9116 | 2.9853 | 0.18251 | 404.1824 | 2.6427 | 0.024131 | 2.8667 | 0.05
[9 empty] | iso | iso | iso | iso |  | 2.6917 | 0.024593 | 44.278 | 2.7141 | 0.034315 | 62.8139 | 2.8933 | 0.13264 | 275.9116 | 2.9883 | 0.18215 | 404.1824 | 2.7141 | 0.022877 | 2.8933 | 0.05
[14 empty] | 2.7688 | 0.023243 | 44.278 | 2.7856 | 0.032577 | 62.8139 | 2.92 | 0.13023 | 275.9116 | 2.9912 | 0.18179 | 404.1824 | 2.7856 | 0.021718 | 2.92 | 0.05
[14 empty] | 2.8459 | 0.022001 | 44.278 | 2.8571 | 0.030967 | 62.8139 | 2.9467 | 0.12788 | 275.9116 | 2.9941 | 0.18144 | 404.1824 | 2.8571 | 0.020645 | 2.9467 | 0.05
[14 empty] | 2.9229 | 0.020856 | 44.278 | 2.9285 | 0.029474 | 62.8139 | 2.9733 | 0.1256 | 275.9116 | 2.9971 | 0.18108 | 404.1824 | 2.9285 | 0.01965 | 2.9733 | 0.05
[13 empty] | TDTiso | 3 | 0.019799 | 44.278 | 3 | 0.028087 | 62.8139 | 3 | 0.12337 | 275.9116 | 3 | 0.18073 | 404.1824 | 3 | 0.018725 | 3 | 0.05
[14 empty] | 3 | 0.019799 | 44.278 | 3 | 0.028087 | 62.8139 | 3 | 0.12337 | 275.9116 | 3 | 0.18073 | 404.1824 | 3 | 0.018724 | 3 | 0.05
[14 empty] | 3.12 | 0.018305 | 44.278 | 3.12 | 0.025968 | 62.8139 | 3.12 | 0.11406 | 275.9116 | 3.12 | 0.16709 | 404.1824 | 3.12 | 0.017312 | 3.12 | 0.05
[14 empty] | 3.24 | 0.016974 | 44.278 | 3.24 | 0.02408 | 62.8139 | 3.24 | 0.10577 | 275.9116 | 3.24 | 0.15495 | 404.1824 | 3.24 | 0.016053 | 3.24 | 0.05
[14 empty] | 3.36 | 0.015783 | 44.278 | 3.36 | 0.022391 | 62.8139 | 3.36 | 0.098352 | 275.9116 | 3.36 | 0.14408 | 404.1824 | 3.36 | 0.014927 | 3.36 | 0.05
[14 empty] | 3.48 | 0.014714 | 44.278 | 3.48 | 0.020873 | 62.8139 | 3.48 | 0.091686 | 275.9116 | 3.48 | 0.13431 | 404.1824 | 3.48 | 0.013915 | 3.48 | 0.05
[14 empty] | 3.6 | 0.013749 | 44.278 | 3.6 | 0.019505 | 62.8139 | 3.6 | 0.085675 | 275.9116 | 3.6 | 0.12551 | 404.1824 | 3.6 | 0.013003 | 3.6 | 0.05
[14 empty] | 3.72 | 0.012876 | 44.278 | 3.72 | 0.018267 | 62.8139 | 3.72 | 0.080237 | 275.9116 | 3.72 | 0.11754 | 404.1824 | 3.72 | 0.012178 | 3.72 | 0.05
[14 empty] | 3.84 | 0.012084 | 44.278 | 3.84 | 0.017143 | 62.8139 | 3.84 | 0.075301 | 275.9116 | 3.84 | 0.11031 | 404.1824 | 3.84 | 0.011429 | 3.84 | 0.05
[14 empty] | 3.96 | 0.011363 | 44.278 | 3.96 | 0.01612 | 62.8139 | 3.96 | 0.070806 | 275.9116 | 3.96 | 0.10372 | 404.1824 | 3.96 | 0.010746 | 3.96 | 0.05
[14 empty] | 4.08 | 0.010704 | 44.278 | 4.08 | 0.015185 | 62.8139 | 4.08 | 0.066702 | 275.9116 | 4.08 | 0.097712 | 404.1824 | 4.08 | 0.010124 | 4.08 | 0.05
[14 empty] | 4.2 | 0.010101 | 44.278 | 4.2 | 0.01433 | 62.8139 | 4.2 | 0.062945 | 275.9116 | 4.2 | 0.092208 | 404.1824 | 4.2 | 0.0095534 | 4.2 | 0.05
[14 empty] | 4.32 | 0.009548 | 44.278 | 4.32 | 0.013545 | 62.8139 | 4.32 | 0.059497 | 275.9116 | 4.32 | 0.087157 | 404.1824 | 4.32 | 0.00903 | 4.32 | 0.05
[14 empty] | 4.44 | 0.0090389 | 44.278 | 4.44 | 0.012823 | 62.8139 | 4.44 | 0.056324 | 275.9116 | 4.44 | 0.082509 | 404.1824 | 4.44 | 0.0085485 | 4.44 | 0.05
[14 empty] | 4.56 | 0.0085694 | 44.278 | 4.56 | 0.012157 | 62.8139 | 4.56 | 0.053399 | 275.9116 | 4.56 | 0.078224 | 404.1824 | 4.56 | 0.0081045 | 4.56 | 0.05
[14 empty] | 4.68 | 0.0081356 | 44.278 | 4.68 | 0.011541 | 62.8139 | 4.68 | 0.050695 | 275.9116 | 4.68 | 0.074264 | 404.1824 | 4.68 | 0.0076942 | 4.68 | 0.05
[14 empty] | 4.8 | 0.0077339 | 44.278 | 4.8 | 0.010971 | 62.8139 | 4.8 | 0.048192 | 275.9116 | 4.8 | 0.070597 | 404.1824 | 4.8 | 0.0073143 | 4.8 | 0.05
[14 empty] | 4.92 | 0.0073612 | 44.278 | 4.92 | 0.010443 | 62.8139 | 4.92 | 0.04587 | 275.9116 | 4.92 | 0.067195 | 404.1824 | 4.92 | 0.0069619 | 4.92 | 0.05
[14 empty] | 5.04 | 0.0070148 | 44.278 | 5.04 | 0.0099514 | 62.8139 | 5.04 | 0.043712 | 275.9116 | 5.04 | 0.064033 | 404.1824 | 5.04 | 0.0066343 | 5.04 | 0.05
[14 empty] | 5.16 | 0.0066924 | 44.278 | 5.16 | 0.009494 | 62.8139 | 5.16 | 0.041702 | 275.9116 | 5.16 | 0.06109 | 404.1824 | 5.16 | 0.0063293 | 5.16 | 0.05
[14 empty] | 5.28 | 0.0063916 | 44.278 | 5.28 | 0.0090673 | 62.8139 | 5.28 | 0.039828 | 275.9116 | 5.28 | 0.058345 | 404.1824 | 5.28 | 0.0060449 | 5.28 | 0.05
[11 empty] | 7.3113 |  |  | 5.4 | 0.0061107 | 44.278 | 5.4 | 0.0086688 | 62.8139 | 5.4 | 0.038078 | 275.9116 | 5.4 | 0.05578 | 404.1824 | 5.4 | 0.0057792 | 5.4 | 0.05
[11 empty] | 7.0217 |  |  | 5.52 | 0.0058479 | 44.278 | 5.52 | 0.008296 | 62.8139 | 5.52 | 0.03644 | 275.9116 | 5.52 | 0.053381 | 404.1824 | 5.52 | 0.0055307 | 5.52 | 0.05
[14 empty] | 5.64 | 0.0056017 | 44.278 | 5.64 | 0.0079467 | 62.8139 | 5.64 | 0.034906 | 275.9116 | 5.64 | 0.051134 | 404.1824 | 5.64 | 0.0052978 | 5.64 | 0.05
[14 empty] | 5.76 | 0.0053707 | 44.278 | 5.76 | 0.0076191 | 62.8139 | 5.76 | 0.033467 | 275.9116 | 5.76 | 0.049026 | 404.1824 | 5.76 | 0.0050794 | 5.76 | 0.05
[14 empty] | 5.88 | 0.0051538 | 44.278 | 5.88 | 0.0073113 | 62.8139 | 5.88 | 0.032115 | 275.9116 | 5.88 | 0.047045 | 404.1824 | 5.88 | 0.0048742 | 5.88 | 0.05
[13 empty] | TE | 6 | 0.0049497 | 44.278 | 6 | 0.0070217 | 62.8139 | 6 | 0.030843 | 275.9116 | 6 | 0.045182 | 404.1824 | 6 | 0.0046812 | 6 | 0.05
[12 empty] | 1000/(2p)2 |  | 6.4 | 0.0040996 | 41.7264 | 6.4 | 0.0058208 | 59.2447 | 6.4 | 0.025522 | 259.7691 | 6.4 | 0.037364 | 380.2951 | 6.4 | 0.0038805 | 6.4 | 0.05
[14 empty] | 6.8 | 0.0034094 | 39.1748 | 6.8 | 0.0048455 | 55.6755 | 6.8 | 0.021203 | 243.6265 | 6.8 | 0.031018 | 356.4078 | 6.8 | 0.0032303 | 6.8 | 0.05
[14 empty] | 7.2 | 0.002843 | 36.6232 | 7.2 | 0.004045 | 52.1062 | 7.2 | 0.017659 | 227.484 | 7.2 | 0.025813 | 332.5206 | 7.2 | 0.0026966 | 7.2 | 0.05
[14 empty] | 7.6 | 0.0023739 | 34.0716 | 7.6 | 0.0033817 | 48.537 | 7.6 | 0.014725 | 211.3414 | 7.6 | 0.021503 | 308.6333 | 7.6 | 0.0022545 | 7.6 | 0.05
[13 empty] | 25.3303 | 8 | 0.001982 | 31.52 | 8 | 0.0028276 | 44.9678 | 8 | 0.012274 | 195.1989 | 8 | 0.017905 | 284.7461 | 8 | 0.001885 | 8 | 0.05
[14 empty] | 8.4 | 0.0016522 | 28.9683 | 8.4 | 0.0023611 | 41.3986 | 8.4 | 0.010212 | 179.0563 | 8.4 | 0.014878 | 260.8588 | 8.4 | 0.0015741 | 8.4 | 0.05
[14 empty] | 8.8 | 0.0013728 | 26.4167 | 8.8 | 0.0019659 | 37.8294 | 8.8 | 0.0084661 | 162.9138 | 8.8 | 0.012315 | 236.9715 | 8.8 | 0.0013106 | 8.8 | 0.05
[14 empty] | 9.2 | 0.0011347 | 23.8651 | 9.2 | 0.0016289 | 34.2602 | 9.2 | 0.0069784 | 146.7713 | 9.2 | 0.010131 | 213.0843 | 9.2 | 0.001086 | 9.2 | 0.05
[14 empty] | 9.6 | 0.00093069 | 21.3135 | 9.6 | 0.0013402 | 30.6909 | 9.6 | 0.0057041 | 130.6287 | 9.6 | 0.0082616 | 189.197 | 9.6 | 0.00089344 | 9.6 | 0.05
[13 empty] | TF | 10 | 0.00075504 | 18.7619 | 10 | 0.0010915 | 27.1217 | 10 | 0.0046073 | 114.4862 | 10 | 0.0066526 | 165.3098 | 10 | 0.00072764 | 10 | 0.05
[13 empty] | S ag |  | 0.0915 |  |  | 0.123 |  |  | 0.33463 |  |  | 0.40771
[12 empty] | per x=0.05 | TB |  | 0.14916 |  |  | 0.15342 |  |  | 0.17652 |  |  | 0.184
[13 empty] | TC |  | 0.44749 |  |  | 0.46025 |  |  | 0.52956 |  |  | 0.55199
[13 empty] | TD |  | 1.844 |  |  | 1.928 |  |  | 2.6 |  |  | 2.956
[13 empty] | TE |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
[13 empty] | Se(TC) |  | 0.21594 |  |  | 0.28487 |  |  | 0.80645 |  |  | 0.99685
[13 empty] | Fo |  | 2.36 |  |  | 2.316 |  |  | 2.41 |  |  | 2.445

## Geom e masse
Geometria dello schema e masse di piano
Piani e quote |  | numero impalcati | 5 | [5 empty] | primo impalcato bloccato da pareti? | no
[9 empty] | distanza asse trave modello - estradosso impalcato | 0.11 | m (***)
(**)
|  | (*) |  | quota | modello | W | A
| impalcato | quota [m] | h piano [m] | modello [m] | h piano [m] | peso [kN] | area [m2] | W/A
| 8 |  | 0
| 7 |  | 0
| 6 |  | -16.4
| 5 | 16.4 | 3.2 | 16.29 | 3.2 | 3419 | 379.9 | 8.9997
| 4 | 13.2 | 3.2 | 13.09 | 3.2 | 3235 | 323.5 | 10
| 3 | 10 | 3.2 | 9.89 | 3.2 | 3235 | 323.5 | 10
| 2 | 6.8 | 3.2 | 6.69 | 3.2 | 3235 | 323.5 | 10
| 1 | 3.6 | 3.6 | 3.49 | 3.49 | 2632 | 263.2 | 10
(*) le quote indicate sono quelle dell'estradosso di ciascun solaio misurate rispetto all'estradosso della fondazione
(**) nel modello l'incastro corrisponde all'estradosso della fondazione
(***) l'asse di travi emergenti e travi a spessore è in realtà diverso, ma considero un asse unico
suggerisco di usare l'asse del solaio e indicare quindi metà dello spessore del solaio

## Forze
Forze per analisi statica
Parametri scelti
| classe duttilità CD |  | A |  | q0 | 4.5
| regolare in pianta |  | si |  | au /a1 | 1.3
| regolare in altezza |  | si |  | KR | 1
|  | da normativa, si può usare q = | 5.85
[7 empty] | stima secondo normativa 2008 | C1 | 0.075
base fissa |  | periodo proprio x | 0.608 | s |  |  |  | H | 16.29 | m
|  | periodo proprio y | 0.608 | s |  |  |  | T1 | 0.60814 | s
|  | smorzamento struttura | 5%
per limitare danno strutturale
|  | allo SLD è opportuno usare q = | 4.8858
| si sceglie per dir.x | q | 4.6
| si sceglie per dir.y | q | 4.6
Sisma in direzione x |  |  |  | Forze orizzontali
ordinate spettrali |  |  |  | piano | W | z | Wz | Fi | Vi
per SLV | Sd(T1) = | 0.1527 | g |  | [kN] | [m] | [kN m] | [kN] | [kN]
per SLD | Se(T1) = | 0.2156 | g
taglio alla base
per SLV | Vb = | 2045.05 | kN | 5 | 3419 | 16.29 | 55695.51 | 708.0538 | 708.0538
|  |  |  | 4 | 3235 | 13.09 | 42346.15 | 538.3441 | 1246.3979
|  |  |  | 3 | 3235 | 9.89 | 31994.15 | 406.7398 | 1653.1376
|  |  |  | 2 | 3235 | 6.69 | 21642.15 | 275.1354 | 1928.273
|  |  |  | 1 | 2632 | 3.49 | 9185.68 | 116.777 | 2045.05
|  |  |  | Somma | 15756 |  | 160863.64
Sisma in direzione y |  |  |  | Forze orizzontali
ordinate spettrali |  |  |  | piano | W | z | Wz | Fi | Vi
per SLV | Sd(T1) = | 0.1527 | g |  | [kN] | [m] | [kN m] | [kN] | [kN]
per SLD | Se(T1) = | 0.2156 | g
taglio alla base
per SLV | Vb = | 2045.05 | kN | 5 | 3419 | 16.29 | 55695.51 | 708.0538 | 708.0538
|  |  |  | 4 | 3235 | 13.09 | 42346.15 | 538.3441 | 1246.3979
|  |  |  | 3 | 3235 | 9.89 | 31994.15 | 406.7398 | 1653.1376
|  |  |  | 2 | 3235 | 6.69 | 21642.15 | 275.1354 | 1928.273
|  |  |  | 1 | 2632 | 3.49 | 9185.68 | 116.777 | 2045.05
|  |  |  | Somma | 15756 |  | 160863.64

## CarSoll
Caratteristiche della sollecitazione | [6 empty] | 3
Si fa riferimento ad un numero di pilastri equivalenti
| Questo numero è | lo stesso per tutti i piani |  |  | ma da assegnare separatamente in direzione x e in direzione y
Sisma in direzione x |  |  | n. pilastri | 13
[6 empty] | in testa pil.inf. | 0.4 |  |  |  | in testa pil.inf. | 0.4 |  |  |  |  | luce min. | 4.1
Risoluzione dello schema base, traslante
[6 empty] | pilastro con 2 travi emergenti |  |  |  |  | pilastro con 1 trave emergente | [5 empty] | trave
piano | n. pilastri eq | V [kN] | h [m] | n. pilastri eq |  | Vpil |  | Mpil | Mpil ger.res. | riduz. | Vpil |  | Mpil | Mpil ger.res. | DNpil |  | Mtra | Vtra
5 | 11.2 | 708.0538 | 3.2 | 13 | 5 | 54.4657 | 0.5 | 87.1451 | 130.7176 | 0.6 | 32.6794 | 0.5 | 52.287 | 78.4306 | 21.2549 | 5 | 43.5725 | 21.2549
4 | 11.4 | 1246.3979 | 3.2 | 13 | 4 | 95.8768 | 0.5 | 153.4028 | 230.1042 | 0.6 | 57.5261 | 0.5 | 92.0417 | 138.0625 | 79.9251 | 4 | 120.2739 | 58.6702
3 | 11.5 | 1653.1376 | 3.2 | 13 | 3 | 127.1644 | 0.5 | 203.4631 | 305.1946 | 0.6 | 76.2987 | 0.5 | 122.0779 | 183.1168 | 166.9656 | 3 | 178.433 | 87.0405
2 | 11.6666 | 1928.273 | 3.2 | 13 | 2 | 148.3287 | 0.5 | 237.3259 | 355.9889 | 0.6 | 88.9972 | 0.5 | 142.3955 | 213.5933 | 274.4751 | 2 | 220.3945 | 107.5095
1 | 11.8 | 2045.05 | 3.49 | 13 | 1 testa | 157.3115 | 0.4 | 219.6069 | 329.4104 | 0.8 | 125.8492 | 0.4 | 175.6855 | 263.5283 | 385.9221 | 1 | 228.4664 | 111.447
[5 empty] | 1 piede | 157.3115 | 0.6 | 329.4104 | 329.4104 |  | 125.8492 | 0.6 | 263.5283 | 263.5283
Sisma in direzione y |  |  | n. pilastri | 14
[6 empty] | in testa pil.inf. | 0.4 |  |  |  | in testa pil.inf. | 0.4 |  |  |  |  | luce min. | 4.1
Risoluzione dello schema base, traslante
[6 empty] | pilastro con 2 travi emergenti |  |  |  |  | pilastro con 1 trave emergente | [5 empty] | trave
piano | n. pilastri eq | V [kN] | h [m] | n. pilastri eq |  | Vpil |  | Mpil | Mpil ger.res. | riduz. | Vpil |  | Mpil | Mpil ger.res. | DNpil |  | Mtra | Vtra
5 | 11.2 | 708.0538 | 3.2 | 14 | 5 | 50.5753 | 0.5 | 80.9204 | 121.3806 | 0.6 | 30.3452 | 0.5 | 48.5523 | 72.8284 | 19.7367 | 5 | 40.4602 | 19.7367
4 | 11.4 | 1246.3979 | 3.2 | 14 | 4 | 89.0284 | 0.5 | 142.4455 | 213.6682 | 0.6 | 53.4171 | 0.5 | 85.4673 | 128.2009 | 74.2162 | 4 | 111.6829 | 54.4795
3 | 11.5 | 1653.1376 | 3.2 | 14 | 3 | 118.0813 | 0.5 | 188.93 | 283.395 | 0.6 | 70.8488 | 0.5 | 113.358 | 170.037 | 155.0395 | 3 | 165.6877 | 80.8233
2 | 11.6666 | 1928.273 | 3.2 | 14 | 2 | 137.7338 | 0.5 | 220.3741 | 330.5611 | 0.6 | 82.6403 | 0.5 | 132.2244 | 198.3367 | 254.8697 | 2 | 204.652 | 99.8303
1 | 11.8 | 2045.05 | 3.49 | 14 | 1 testa | 146.075 | 0.4 | 203.9207 | 305.8811 | 0.8 | 116.86 | 0.4 | 163.1366 | 244.7048 | 358.3563 | 1 | 212.1474 | 103.4865
[5 empty] | 1 piede | 146.075 | 0.6 | 305.8811 | 305.8811 |  | 116.86 | 0.6 | 244.7048 | 244.7048
Cosa fare dei numeri qui riportati
I valori evidenziati in verde per i momenti flettenti delle travi devono essere usati per dimensionare le travi. In particolare devono:
essere incrementati con un moltiplicatore compreso tra 1 e 1.2 in funzione della distanza del telaio cui appartiene la trave in esame
sommati al momento flettente previsto (in presenza di sisma) per la campata di trave in esame
la somma deve essere ridotta di un 10-20% come spuntatura per avere un valore a filo pilastro; questo valore è usato per dimensionare la trave
I valori in rosso dei momenti flettenti nei pilastri con 2 travi emergenti devono essere usati per dimensionare questa tipologia di pilastri
I pilastri devono essere verificati per questo momento flettente e per lo sforzo normale stimato per carichi verticali (in presenza di sisma)
I valori in rosso dei momenti flettenti nei pilastri con 1 trave emergente e i valori evidenziati in verde per i DN dei pilastri devono essere usati per dimensionare questa tipologia di pilastri
I pilastri devono essere verificati per questo momento flettente e per lo sforzo normale stimato per carichi verticali (in presenza di sisma) + o - il DN
I valori evidenziati in verde dovranno essere confrontati con i risultati forniti dal telaio spaziale (nel quale sono applicate le forze mostrate in Forze)
I valori dovranno sostanzialmente corrispondere ai massimi valori ottenuti dal calcolo
I valori usati per il dimensionamento dovranno essere confrontati con l'inviluppo dei risultati forniti dal telaio spaziale per le varie condizioni di carico, con gli incrementi per progettazione in capacità

## Travi
campata | [5 empty] | appartiene a un telaio in direzione |  |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
trave |  |  |  |  | lunghezza della campata | [5 empty] | pilastri alle estremità della campata
[5 empty] | momento flettente da carichi verticali, in presenza di sisma | Mq = |  | kNm |  |  |  | riduzione a filo pilastro | per Ms | per Mq
piano | Ms [kNm] |  |  | Mq [kNm] |  | M- max [kNm] |  | M+ max [kNm]
| val.base | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | dimensionare la trave per questo momento flettente | -- ­
campata | [5 empty] | appartiene a un telaio in direzione |  |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
trave |  |  |  |  | lunghezza della campata | [5 empty] | pilastri alle estremità della campata
[5 empty] | momento flettente da carichi verticali, in presenza di sisma | Mq = |  | kNm |  |  |  | riduzione a filo pilastro | per Ms | per Mq
piano | Ms [kNm] |  |  | Mq [kNm] |  | M- max [kNm] |  | M+ max [kNm]
| val.base | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | dimensionare la trave per questo momento flettente | -- ­
campata | [5 empty] | appartiene a un telaio in direzione |  |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
trave |  |  |  |  | lunghezza della campata | [5 empty] | pilastri alle estremità della campata
[5 empty] | momento flettente da carichi verticali, in presenza di sisma | Mq = |  | kNm |  |  |  | riduzione a filo pilastro | per Ms | per Mq
piano | Ms [kNm] |  |  | Mq [kNm] |  | M- max [kNm] |  | M+ max [kNm]
| val.base | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | dimensionare la trave per questo momento flettente | -- ­
campata | [5 empty] | appartiene a un telaio in direzione |  |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
trave |  |  |  |  | lunghezza della campata | [5 empty] | pilastri alle estremità della campata
[5 empty] | momento flettente da carichi verticali, in presenza di sisma | Mq = |  | kNm |  |  |  | riduzione a filo pilastro | per Ms | per Mq
piano | Ms [kNm] |  |  | Mq [kNm] |  | M- max [kNm] |  | M+ max [kNm]
| val.base | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | dimensionare la trave per questo momento flettente | -- ­
campata | [5 empty] | appartiene a un telaio in direzione |  |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
trave |  |  |  |  | lunghezza della campata | [5 empty] | pilastri alle estremità della campata
[5 empty] | momento flettente da carichi verticali, in presenza di sisma | Mq = |  | kNm |  |  |  | riduzione a filo pilastro | per Ms | per Mq
piano | Ms [kNm] |  |  | Mq [kNm] |  | M- max [kNm] |  | M+ max [kNm]
| val.base | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | dimensionare la trave per questo momento flettente | -- ­
campata | [5 empty] | appartiene a un telaio in direzione |  |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
trave |  |  |  |  | lunghezza della campata | [5 empty] | pilastri alle estremità della campata
[5 empty] | momento flettente da carichi verticali, in presenza di sisma | Mq = |  | kNm |  |  |  | riduzione a filo pilastro | per Ms | per Mq
piano | Ms [kNm] |  |  | Mq [kNm] |  | M- max [kNm] |  | M+ max [kNm]
| val.base | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | dimensionare la trave per questo momento flettente | -- ­
campata | [5 empty] | appartiene a un telaio in direzione |  |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
trave |  |  |  |  | lunghezza della campata | [5 empty] | pilastri alle estremità della campata
[5 empty] | momento flettente da carichi verticali, in presenza di sisma | Mq = |  | kNm |  |  |  | riduzione a filo pilastro | per Ms | per Mq
piano | Ms [kNm] |  |  | Mq [kNm] |  | M- max [kNm] |  | M+ max [kNm]
| val.base | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | dimensionare la trave per questo momento flettente | -- ­
campata | [5 empty] | appartiene a un telaio in direzione |  |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
trave |  |  |  |  | lunghezza della campata | [5 empty] | pilastri alle estremità della campata
[5 empty] | momento flettente da carichi verticali, in presenza di sisma | Mq = |  | kNm |  |  |  | riduzione a filo pilastro | per Ms | per Mq
piano | Ms [kNm] |  |  | Mq [kNm] |  | M- max [kNm] |  | M+ max [kNm]
| val.base | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | dimensionare la trave per questo momento flettente | -- ­
campata | [5 empty] | appartiene a un telaio in direzione |  |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
trave |  |  |  |  | lunghezza della campata | [5 empty] | pilastri alle estremità della campata
[5 empty] | momento flettente da carichi verticali, in presenza di sisma | Mq = |  | kNm |  |  |  | riduzione a filo pilastro | per Ms | per Mq
piano | Ms [kNm] |  |  | Mq [kNm] |  | M- max [kNm] |  | M+ max [kNm]
| val.base | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | dimensionare la trave per questo momento flettente | -- ­
campata | [5 empty] | appartiene a un telaio in direzione |  |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
trave |  |  |  |  | lunghezza della campata | [5 empty] | pilastri alle estremità della campata
[5 empty] | momento flettente da carichi verticali, in presenza di sisma | Mq = |  | kNm |  |  |  | riduzione a filo pilastro | per Ms | per Mq
piano | Ms [kNm] |  |  | Mq [kNm] |  | M- max [kNm] |  | M+ max [kNm]
| val.base | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | dimensionare la trave per questo momento flettente | -- ­
campata | [5 empty] | appartiene a un telaio in direzione |  |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
trave |  |  |  |  | lunghezza della campata | [5 empty] | pilastri alle estremità della campata
[5 empty] | momento flettente da carichi verticali, in presenza di sisma | Mq = |  | kNm |  |  |  | riduzione a filo pilastro | per Ms | per Mq
piano | Ms [kNm] |  |  | Mq [kNm] |  | M- max [kNm] |  | M+ max [kNm]
| val.base | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | dimensionare la trave per questo momento flettente | -- ­
campata | [5 empty] | appartiene a un telaio in direzione |  |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
trave |  |  |  |  | lunghezza della campata | [5 empty] | pilastri alle estremità della campata
[5 empty] | momento flettente da carichi verticali, in presenza di sisma | Mq = |  | kNm |  |  |  | riduzione a filo pilastro | per Ms | per Mq
piano | Ms [kNm] |  |  | Mq [kNm] |  | M- max [kNm] |  | M+ max [kNm]
| val.base | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo | in asse | a filo
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | dimensionare la trave per questo momento flettente | -- ­

## Pilastri
pilastro | [5 empty] | come appartenente a un telaio in direzione |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
pilastro |  |  | 10 | [6 empty] | travi adiacenti al pilastro, nella direzione considerata
[11 empty] | riduzione a filo trave | per Ms
piano | Ms [kNm] |  |  | Nq [kN] | DNs [kN] | M [kNm] | Nmax [kN] | Nmin [kN]
| val.base | in asse | a filo |  |  | a filo
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 testa | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 piede | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dimensionare il pilastro per questi M ed N | -- ­ | -- ­ | -- ­
pilastro | [5 empty] | come appartenente a un telaio in direzione |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
pilastro |  |  | 10 | [6 empty] | travi adiacenti al pilastro, nella direzione considerata
[11 empty] | riduzione a filo trave | per Ms
piano | Ms [kNm] |  |  | Nq [kN] | DNs [kN] | M [kNm] | Nmax [kN] | Nmin [kN]
| val.base | in asse | a filo |  |  | a filo
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 testa | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 piede | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dimensionare il pilastro per questi M ed N | -- ­ | -- ­ | -- ­
pilastro | [5 empty] | come appartenente a un telaio in direzione |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
pilastro |  |  | 10 | [6 empty] | travi adiacenti al pilastro, nella direzione considerata
[11 empty] | riduzione a filo trave | per Ms
piano | Ms [kNm] |  |  | Nq [kN] | DNs [kN] | M [kNm] | Nmax [kN] | Nmin [kN]
| val.base | in asse | a filo |  |  | a filo
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 testa | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 piede | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dimensionare il pilastro per questi M ed N | -- ­ | -- ­ | -- ­
pilastro | [5 empty] | come appartenente a un telaio in direzione |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
pilastro |  |  | 10 | [6 empty] | travi adiacenti al pilastro, nella direzione considerata
[11 empty] | riduzione a filo trave | per Ms
piano | Ms [kNm] |  |  | Nq [kN] | DNs [kN] | M [kNm] | Nmax [kN] | Nmin [kN]
| val.base | in asse | a filo |  |  | a filo
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 testa | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 piede | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dimensionare il pilastro per questi M ed N | -- ­ | -- ­ | -- ­
pilastro | [5 empty] | come appartenente a un telaio in direzione |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
pilastro |  |  | 10 | [6 empty] | travi adiacenti al pilastro, nella direzione considerata
[11 empty] | riduzione a filo trave | per Ms
piano | Ms [kNm] |  |  | Nq [kN] | DNs [kN] | M [kNm] | Nmax [kN] | Nmin [kN]
| val.base | in asse | a filo |  |  | a filo
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 testa | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 piede | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dimensionare il pilastro per questi M ed N | -- ­ | -- ­ | -- ­
pilastro | [5 empty] | come appartenente a un telaio in direzione |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
pilastro |  |  | 10 | [6 empty] | travi adiacenti al pilastro, nella direzione considerata
[11 empty] | riduzione a filo trave | per Ms
piano | Ms [kNm] |  |  | Nq [kN] | DNs [kN] | M [kNm] | Nmax [kN] | Nmin [kN]
| val.base | in asse | a filo |  |  | a filo
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 testa | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 piede | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dimensionare il pilastro per questi M ed N | -- ­ | -- ­ | -- ­
pilastro | [5 empty] | come appartenente a un telaio in direzione |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
pilastro |  |  | 10 | [6 empty] | travi adiacenti al pilastro, nella direzione considerata
[11 empty] | riduzione a filo trave | per Ms
piano | Ms [kNm] |  |  | Nq [kN] | DNs [kN] | M [kNm] | Nmax [kN] | Nmin [kN]
| val.base | in asse | a filo |  |  | a filo
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 testa | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 piede | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dimensionare il pilastro per questi M ed N | -- ­ | -- ­ | -- ­
pilastro | [5 empty] | come appartenente a un telaio in direzione |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
pilastro |  |  | 10 | [6 empty] | travi adiacenti al pilastro, nella direzione considerata
[11 empty] | riduzione a filo trave | per Ms
piano | Ms [kNm] |  |  | Nq [kN] | DNs [kN] | M [kNm] | Nmax [kN] | Nmin [kN]
| val.base | in asse | a filo |  |  | a filo
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 testa | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 piede | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dimensionare il pilastro per questi M ed N | -- ­ | -- ­ | -- ­
pilastro | [5 empty] | come appartenente a un telaio in direzione |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
pilastro |  |  | 10 | [6 empty] | travi adiacenti al pilastro, nella direzione considerata
[11 empty] | riduzione a filo trave | per Ms
piano | Ms [kNm] |  |  | Nq [kN] | DNs [kN] | M [kNm] | Nmax [kN] | Nmin [kN]
| val.base | in asse | a filo |  |  | a filo
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 testa | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 piede | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dimensionare il pilastro per questi M ed N | -- ­ | -- ­ | -- ­
pilastro | [5 empty] | come appartenente a un telaio in direzione |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
pilastro |  |  | 10 | [6 empty] | travi adiacenti al pilastro, nella direzione considerata
[11 empty] | riduzione a filo trave | per Ms
piano | Ms [kNm] |  |  | Nq [kN] | DNs [kN] | M [kNm] | Nmax [kN] | Nmin [kN]
| val.base | in asse | a filo |  |  | a filo
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 testa | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 piede | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dimensionare il pilastro per questi M ed N | -- ­ | -- ­ | -- ­
pilastro | [5 empty] | come appartenente a un telaio in direzione |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
pilastro |  |  | 10 | [6 empty] | travi adiacenti al pilastro, nella direzione considerata
[11 empty] | riduzione a filo trave | per Ms
piano | Ms [kNm] |  |  | Nq [kN] | DNs [kN] | M [kNm] | Nmax [kN] | Nmin [kN]
| val.base | in asse | a filo |  |  | a filo
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 testa | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 piede | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dimensionare il pilastro per questi M ed N | -- ­ | -- ­ | -- ­
pilastro | [5 empty] | come appartenente a un telaio in direzione |  |  | questo telaio è |  |  |  | moltiplicatore
pilastro |  |  | 10 | [6 empty] | travi adiacenti al pilastro, nella direzione considerata
[11 empty] | riduzione a filo trave | per Ms
piano | Ms [kNm] |  |  | Nq [kN] | DNs [kN] | M [kNm] | Nmax [kN] | Nmin [kN]
| val.base | in asse | a filo |  |  | a filo
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spazio per eventuali annotazioni
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 testa | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 piede | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dimensionare il pilastro per questi M ed N | -- ­ | -- ­ | -- ­

## Riepilogo sezioni
Riepilogo sezioni scelte
Riportare qui le sezioni che si è deciso di usare per travi e pilastri.
Ho previsto 4 tipi di sezione a ciascun piano, sia per travi che per pilastri. |  |  | numero impalcati | 5
| TRAVI | PILASTRI
impalcato
8
7
6
5
4
3
2
1